О прохождении отопительного сезона 2012-2013 годов

(с 10.12.12 по 14.12.12)

Режим работы теплоисточников проходит в соответствии с температурными графиками. Аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя котлов, тепловых сетей, внутридомовых сетей отопления не зафиксировано.

Проводится работа по регулировке сетей отопления домов и отработке стояков в отдельных квартирах.

С 10 декабря по 16 декабря 2012г. ЕДС «05» зафиксировано 54 отключений, из них 7 плановых и 47 технологических отключений:

МУП «Ульяновскводоканал» - 21 (20 - технологических);

МУП «УльГЭС» - 15 (5 -  плановых, 10 – технологических);

УМУП «Городская теплосеть»-2 (2-технологических);

МУП «Горгаз» - 1 (1 - технологическое);

УК, АДС  - 15 (1- плановое, 14 - технологических).

Все технологические нарушения устранены в нормативный срок.

За период с 10 декабря по 16 декабря в службе «05» зарегистрировано 102 заявки по неудовлетворительному отоплению:

10.12.12 – 21

11.12.12 – 19

12.12.12 – 10

13.12.12 – 5

14.12.12- 32

15.12.12- 11

16.12.12- 4

За указанный период (неделю) выполнено 97 заявок, осталось 5 заявок – восстановление отопления в подъездах. Работы запланированы на декабрь месяц 2012г. Работы связаны со сливом отопления и отложены до повышения температуры наружного воздуха до 10гр.-12гр.

Как указывалось на прошлом аппаратном совещании за неделю с 03 по 09.12.12  было зарегистрировано - 115 заявок, оставалось невыполненными 6 заявок. На 17.12.12 осталось  в работе - 2 заявки: ул. Полбина 6; пр-т Гая 23, восстановление отопления МОП, работы  также связаны со сливом отопления и отложены до повышения температуры наружного воздуха до 10-12 гр..

Анализ выполненных  заявок показывает (97):

- положительные акты замера температуры помещений – 68;

- сварочные работы – 11;

- завоздушенность системы – 18.

По результатам обзвона (было проведено 37 контрольных звонков) выявлено, что в 16 случаях жильцы не подтвердили выполнение заявки.  При объезде по данным адресам составлены акты замера температуры (в пределах 20-260С).

За неделю с 10.12.12 по 16.12.12 по информации от управляющих компаний были технологические отключения, связанные с ремонтом розливов, по следующим адресам:

- пр.Гая,13,17, ул.Хрустальная,30 – ОАО «ДК Железнодорожного района»;

- Артема,14 – ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. Октябрьская, 30а – ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. Герасимова,5- ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. Пушкарева,8а - ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. Радищева, 164-  ОАО «ДК Ленинского района»;

- ул. Минаева, 12 --  ОАО «ДК Ленинского района»;

- ул.К.Либкнехта,8 - ОАО «ДК Ленинского района»;

Работы проведены в кратчайшие сроки, население проинформировано, заявок в службу «05» после проведения ремонта не поступало.

И.о.Председателя Комитета ЖКХ

администрации г.Ульяновска                                                                     В.В.Игонин