ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации города Ульяновска

от № .

Мероприятия

по подготовке городского хозяйства

к работе в зимних условиях 2012 - 2013 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, объект | Сроки исполнения | Единица измерения | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УМУП «Городская теплосеть» |
| 1. Тепловые сети и технологическое оборудование |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | апрель-июнь | п.км | 181,1 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | май-сентябрь | п.км | 6,794 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | май-сентябрь | п.км | 1,22 |
| 4 | Замена котлов | май-сентябрь | шт. | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт котлов | май-сентябрь | шт. | 1 |
| 6 | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования | май-сентябрь | шт. | 74 |
| 7 | Асфальтирование после ремонта тепловых сетей | май-сентябрь | м2 | 606 |
| 2. КИПиА – электрооборудование, газовое оборудование |
| 8 | Капитальный ремонт газового оборудования КИПиА | апрель-сентябрь |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт электрооборудования | апрель-сентябрь |  |  |
| 3. Здания котельных и ЦТП |
| 10 | Ремонт зданий котельных и ЦТП | май-сентябрь |  |  |
| УМУП «Городской теплосервис» |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в однотрубном исчислении | май-август | п.км | 6,69 |
| 2 | Текущий и капитальный ремонт, ревизия узлов учёта тепловой энергии, систем телемеханики и диспетчеризации, систем автоматизации | май-август | объект | 103 |
| 3 | Текущий и капитальный ремонт, ревизия электрооборудования, систем ПОС, средств телефонной связи и радиосвязи | май-август | объект | 116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений | май-август | объект | 40 |
| 5 | Техперевооружение и реконструкция объектов теплоснабжения | май-август | объект | 21 |
| 6 | Гидравлические испытания тепловых сетей в двухтрубном исчислении | апрель, май, июнь, август | п.м. | 169,19 |
| 7 | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта тепловых сетей | май-октябрь | м2 | 2065 |
| УМУП «Теплоком» |
| 1 | Ремонт тепловых сетей района «Ави-астроителей» | сентябрь | км | 0,172 |
| 2 | Ремонт тепловых сетей района «Вер-хняя Терраса» | сентябрь | км | 2,58 |
| 3 | Ремонт оборудования КИПиА в узлах регулирования (манометры) | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт электрооборудования ЦТП | сентябрь |  |  |
| 5 | Гидравлические испытания тепловых сетей | сентябрь |  |  |
| 6 | Государственная поверка приборов учёта тепловой энергии летнего периода | сентябрь |  |  |
| 7 | Государственная поверка приборов учёта тепловой энергии зимнего периода | сентябрь |  |  |

| МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» |
| --- |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС со сдачей акта по форме № 8 | 2-3 кв. |  |  |
| 2 | Остекление оконных проёмов | 2-3 кв. | м2 | 110 |
| 3 | Ремонт и замена оконных, дверных блоков | 2-3 кв. | шт. | 380 |
| 4 | Ремонт систем отопления, ГВС и ХВС с теплоизоляцией труб разных диаметров | 2-3 кв. | п.м | 1750 |
| 5 | Заделка межпанельных швов зданий | 2-3 кв. | м | 3642 |
| 6 | Закрытие и утепление колодцев с ПГ, ВРК | 4 кв. | шт. | 33 |
| 7 | Установка, замена приборов отопления | 2-3 кв. | шт. | 78 |
| 8 | Ревизия тепловых сетей и тепловых узлов с заменой вентилей и задвижек | 2-3 кв. |  |  |
| 9 | Замена сетей водоснабжения | 2-3 кв. | п.м | 3000 |
| 10 | Замена сетей водоотведения | 2-3 кв. | п.м | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УльГЭС» |
| Линии электропередачи 0,4-6-10 кВ |
| 1 | Воздушные линии - 0,4 кВ | август | м | 6210 |
| 2 | Воздушные линии - 6 кВ | июнь-июль | м | 1155 |
| 3 | Воздушные линии - 10 кВ | июль-август | м | 970 |
| Трансформаторные подстанции и распределительные пункты |
| 4 | Трансформаторные подстанции | май-август | шт. | 34 |
| Здания и сооружения |
| 5 | Замена дверей | апрель-май | шт. | 18 |
| 6 | Ремонт крыш | июнь-август | шт. | 9 |

| ЗАО ГК «Аметист» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 156 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 156 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 156 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 499 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель | дом | 156 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 60 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 313 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 1955 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 1830 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 1320 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 76 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 150 |
| 13 | Ремонт козырьков | август | м2 | 187 |
| 14 | Остекление | август | м2 | 89 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 156 |
| ОАО «ДК Засвияжского района № 2» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 15 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 15 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 15 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 19 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | март | дом | 15 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 6 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 16 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 255 |
| 9 | Ремонт кровли | июль | м2 | 160 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 3 |
| 11 | Ремонт отмостки | август | м2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Остекление | август | м2 | 10 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 15 |

| ООО УК «Мегаполис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | май | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май | п.м. | 25 |
| 9 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ОАО «ДК Железнодорожного района» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 354 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 354 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 354 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 427 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 90 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 9 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 18 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 550 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | 31.08.2012 | м2 | 6650 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли | 31.08.2012 | м2 | 120 |
| 11 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 1220 |
| 12 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 4 |
| 13 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 21 |
| 14 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 140 |
| 15 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 31.08.2012 | шт. | 30 |
| 16 | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | 31.08.2012 | ед. | 3 |
| 17 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 8 |
| 18 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 150 |
| 19 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 558 |

| ОАО «ДК Заволжского района» |
| --- |
| 1 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ремонт системы центрального отопления | апрель-август | дом | 284 |
| 3 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 284 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 284 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель-август | дом | 52 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | апрель-август | шт. | 66 |
| 7 | Ремонт электропроводки | апрель-август | п.м. | 740 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | апрель-август | м2 | 800 |
| 9 | Ремонт шиферной кровли | апрель-август | м2 | 190 |
| 10 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 146 |
| 11 | Ремонт межпанельных швов | апрель-август | п.м. | 1100 |
| 12 | Ремонт входных дверей | апрель-август | шт. | 27 |
| 13 | Ремонт металлической кровли | апрель-август | м2 | 164 |
| 14 | Ремонт дымовентиляционных каналов | май-август | шт. | 16 |
| 15 | Остекление | май-август | м2 | 144 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 291 |

| ОАО «ДК Засвияжского района № 1» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 28.08.2012 | дом | 519 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 24.08.2012 | дом | 519 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 29.08.2012 | дом | 519 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 28.08.2012 | шт. | 626 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 25.05.2012 | дом | 527 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 30.08.2012 | дом | 179 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 01.09.2012 | шт. | 100 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 01.09.2012 | п.м. | 2205 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | 01.09.2012 | м2 | 6787 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли | 01.09.2012 | м2 | 765 |
| 11 | Ремонт металлической кровли | 01.09.2012 | м2 | 285 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | 01.09.2012 | п.м. | 2566 |
| 13 | Ремонт фасадов | 01.09.2012 | дом | 7 |
| 14 | Ремонт входных дверей | 30.08.2012 | шт. | 100 |
| 15 | Ремонт отмостки | 01.09.2012 | м2 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 01.09.2012 | шт. | 71 |
| 17 | Ремонт козырьков | 01.09.2012 | м2 | 39 |
| 18 | Остекление | 30.08.2012 | м2 | 445 |
| 19 | Ремонт цоколя | 01.09.2012 | м2 | 670 |
| 20 | Ремонт оконных переплётов | 01.09.2012 | шт. | 351 |
| 21 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 527 |
| ОАО «ДК Ленинского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 323 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 421 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 421 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 243 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 351 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 95 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 307 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 2055 |
| 9 | Ремонт кровли | май-август | м2 | 12640 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | май-август | п.м. | 509 |
| 11 | Ремонт фасадов | апрель-август | дом | 15 |
| 12 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 55 |
| 13 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 632 |
| 14 | Ремонт дымовентиляционных каналов | апрель-август | шт. | 91 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 421 |
| ООО «Альфаком-У» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 69 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 69 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 69 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 109 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 69 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 3 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 99 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 300 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 2200 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 900 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 200 |
| 13 | Остекление | август | м2 | 20 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 69 |
| ООО «Альфаком-Север» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | шт. | 28 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | п.м. | 510 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | 31.08.2012 | м2 | 140 |
| 9 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 4 |
| 10 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 35 |
| 11 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 210 |
| 12 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 31.08.2012 | шт. | 14 |
| 13 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 160 |
| 14 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 18 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 14 |

| ООО «Альфаком-Засвияжье» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 5 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 24 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 350 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | 31.08.2012 | м2 | 210 |
| 10 | Ремонт металлической кровли | 3108.2012 | м2 | 39 |
| 11 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 42 |
| 12 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 2 |
| 13 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 15 |
| 14 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 270 |
| 15 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 31.08.2012 | шт. | 4 |
| 16 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 138 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 11 |
| 18 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 14 |
| ООО «Альфаком-Центр» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 10 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 10 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 10 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 10 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 10 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 23 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 640 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | 31.08.2012 | м2 | 440 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 48 |
| 11 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 3 |
| 12 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 25 |
| 13 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 230 |
| 14 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 360 |
| 15 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 16 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 10 |

| ООО «ГК «РЭС» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 8 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 8 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 20 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 8 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 8 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 15 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 40 |
| 9 | Ремонт кровли | 31.08.2012 | м2 | 550 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 370 |
| 11 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 8 |
| 12 | Ремонт оконных переплётов | 31.08.2012 | м2 | 40 |
| 13 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 109 |
| 14 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 70 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «РЭС» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 26 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 26 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 26 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 209 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 26 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 25 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 69 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 500 |
| 9 | Ремонт кровли | 31.08.2012 | м2 | 2870 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 2351 |
| 11 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 45 |
| 12 | Ремонт оконных переплётов | 31.08.2012 | м2 | 200 |
| 13 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 30 |
| 14 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 1000 |
| 15 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 100 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 26 |

| ООО «ЕвроСтройСервис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | апрель | дом | 11 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-июнь | дом | 11 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль-август | дом | 11 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | шт. | 17 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель | дом | 11 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 8 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | апрель-август | шт. | 13 |
| 8 | Ремонт электропроводки | апрель-август | п.м. | 400 |
| 9 | Ремонт кровли | июль | м2 | 150 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | июнь-август | п.м. | 400 |
| 11 | Ремонт фасадов |  | дом |  |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 10 |
| 13 | Ремонт отмостки | июль-август | м2 | 50 |
| 14 | Ремонт козырьков | июнь-июль | м2 | 100 |
| 15 | Остекление | сентябрь | м2 | 50 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 11 |
| 17 | Замена оконных блоков на пластик | июнь | ед. | 8 |
| 18 | Установка приборов учёта | июнь-август | ед. | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилстройсервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 36 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 36 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 36 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 25.08.2012 | шт. | 185 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 25.08.2012 | дом | 36 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | 25.08.2012 | шт. | 64 |
| 7 | Ремонт электропроводки | 25.08.2012 | п.м. | 340 |
| 8 | Ремонт кровли | 25.08.2012 | м2 | 2000 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | 25.08.2012 | п.м. | 1090 |
| 10 | Ремонт входных дверей | 25.08.2012 | шт. | 19 |
| 11 | Ремонт отмостки | 25.08.2012 | м2 | 24 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 36 |

| ООО «УК Жилстройсервис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 84 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 84 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 84 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 25.08.2012 | шт. | 476 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 25.08.2012 | дом | 84 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 25.08.2012 | дом | 3 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 25.08.2012 | шт. | 178 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 25.08.2012 | п.м. | 3323 |
| 9 | Ремонт кровли | 25.08.2012 | м2 | 5992,5 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | 25.08.2012 | п.м. | 3277 |
| 11 | Ремонт входных дверей | 25.08.2012 | шт. | 33 |
| 12 | Ремонт отмостки | 25.08.2012 | м2 | 73 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 25.08.2012 | шт. | 21 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 84 |
| ООО «ЖКХ Ленинского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 30 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 30 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 30 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 30 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 40 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 2 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 306 |
| 9 | Ремонт кровли | 31.08.2012 | м2 | 783 |
| 10 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 1 |
| 11 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 6 |
| 12 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 31.08.2012 | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | 31.08.2012 | ед. | 1 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 57 |
| ООО «ЖЭК» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 170 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 120 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 170 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 43 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель-август | дом | 45 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | апрель-август | дом | 36 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | апрель-август | шт. | 19 |
| 8 | Ремонт электропроводки | апрель-август | п.м. | 665 |
| 9 | Ремонт кровли | апрель-август | м2 | 910 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | апрель-август | п.м. | 400 |
| 11 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 61 |
| 12 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 118 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | май-август | шт. | 25 |
| 14 | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | май-август | ед. | 5 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 171 |
| ООО «КапиталЪ» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 7 |
| 4 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ремонт кровли | июнь | м2 | 12 |
| 6 | Ремонт отмостки | июль | м2 | 10 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 7 |
| ООО «Истоки+» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 04.06.2012- 25.06.2012 | дом | 9 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 04.06.2012-30.07.2012 | дом | 9 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2012-30.07.2012 | дом | 9 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 15.08.2012 | шт. | 10 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 15.08.2012 | дом | 10 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 01.09.2012 | дом | 9 |
| 7 | Ремонт кровли | 01.09.2012 | м2 | 100 |
| 8 | Ремонт входных дверей | 01.09.2012 | шт. | 5 |
| 9 | Ремонт отмостки | 01.09.2012 | м2 | 30 |
| 10 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 01.09.2012 | шт. | 2 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 9 |
| ООО «КПД-2 Жилсервис» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 4 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 4 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 4 |
| ООО «МегаЛинк» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 20 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 20 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 20 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 94 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 20 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 20 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 41 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 3063 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 3752 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 2660 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 15 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 90 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «СМУ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 43 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 113 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 44 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | 31.08.2012 | шт. | 9 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 31.08.2012 | дом | 14 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | 31.08.2012 | дом | 12 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | 31.08.2012 | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт электропроводки | 31.08.2012 | п.м. | 900 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | 31.08.2012 | м2 | 3200 |
| 10 | Ремонт металлической кровли | 31.08.2012 | м2 | 1160 |
| 11 | Ремонт шиферной кровли | 31.08.2012 | м2 | 12 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | 31.08.2012 | п.м. | 800 |
| 13 | Ремонт фасадов | 31.08.2012 | дом | 3 |
| 14 | Ремонт входных дверей | 31.08.2012 | шт. | 6 |
| 15 | Ремонт отмостки | 31.08.2012 | м2 | 24 |
| 16 | Ремонт дымовентиляционных каналов | 31.08.2012 | шт. | 1 |
| 17 | Ремонт козырьков | 31.08.2012 | м2 | 120 |
| 18 | Остекление | 31.08.2012 | м2 | 99 |
| 19 | Оформление паспорта готовности | 15.09.2012 | дом | 113 |
| ООО «УК «Дом-Сервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 17 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 4 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | ед. | 7 |
| 7 | Ремонт кровли | август | м2 | 200 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 15 |
| 9 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 8 |
| 10 | Ремонт отмостки | август | м2 | 5 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 4 |
| ООО «УК «Парк» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 6 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 3 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | ед. | 3 |
| 7 | Ремонт отмостки | август | м2 | 3 |
| 8 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 3 |
| ООО «УК «ДОМ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июнь | дом | 3 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 3 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июнь | дом | 3 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июль | дом | 3 |
| 5 | Ремонт кровли | июль-август | м2 | 300 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | июль-август | п.м. | 1200 |
| 7 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт отмостки | июнь-август | м2 | 70 |
| 9 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 15 |
| ООО «УК «Инвестстрой М» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «УК ЖКХ «Симбирск» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 5 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 5 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 5 |
| 8 | Ремонт кровли | август | м2 | 366,6 |
| 9 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 10 | Ремонт отмостки | август | м2 | 17,5 |
| 11 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 4 |
| 12 | Ремонт козырьков | август | м2 | 26,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Остекление | август | м2 | 3,95 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 5 |
| ООО «УК «Солидарность» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июль | дом | 11 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-июль | дом | 11 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июнь-июль | дом | 11 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июль | шт. | 32 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 11 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 11 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 14 |
| 8 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 11 |
| 9 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 12 |
| ООО «УК КПД-1» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь-июль | дом | 8 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль-август | дом | 8 |
| 4 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО УК «Авион» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 4 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 4 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 8 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 2 |
| 6 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО «ЦЭТ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 34 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 34 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 6 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 7 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 13 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 74 |
| 9 | Ремонт кровли | май-август | м2 | 524 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | май-август | п.м. | 120 |
| 11 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 6 |
| 12 | Ремонт цоколя | май-август | м2 | 146 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 34 |
| ООО УК «ЦЭТ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 2 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 2 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 6 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 2 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май-август | дом | 2 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 166 |
| 9 | Ремонт кровли | май-август | м2 | 60 |
| 10 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт цоколя | май-август | м2 | 130 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО ЖКиСР УК «УправДом» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-июль | дом | 8 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 8 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | шт. |  |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | март | дом | 8 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 4 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 9 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 69 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 170 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 120 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 11 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Ремонт центрального отопления лестничных клеток | июль- август | ед. | 3 |
| 14 | Остекление | август | м2 | 8 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО СК «Фундамент» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 18 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-июнь | дом | 18 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль-август | дом | 18 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | шт. | 111 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель | дом | 18 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 18 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 40 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 225 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 1500 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 485 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 37 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 34 |
| 13 | Ремонт центрального отопления лестничных клеток | август | ед. | 6 |
| 14 | Остекление | август | м2 | 54 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 18 |
| ООО «Алгоритм» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |

| ООО УК «Фундамент-Комплекс» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 2 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 2 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-июнь | дом | 2 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 2 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 4 |
| 8 | Ремонт электропроводки | июль | п.м. | 50 |
| 9 | Ремонт кровли | июнь-июль | м2 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | июль-август | п.м. | 400 |
| 11 | Ремонт, утепление тамбурных помещений | август | дом | 1 |
| 12 | Остекление | август | м2 | 18 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО «Симбирская управляющая компания» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 2 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | апрель | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт кровли | май | м2 | 40 |
| 8 | Ремонт фасадов | июнь | дом | 1 |
| 9 | Ремонт входных дверей | май | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт отмостки | июль | м2 | 15 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| Филиал ОАО «ВоТГК» «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» |
| 1 | Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | 11.04.2012-13.04.2012 |  |  |
| 2 | Весенние гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей. | 11.05.2012-10.06.2012 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 2-3 кв. | п.м. | 2480 |
| 4 | Снятие и установка после государственной поверки и калибровки всех средств измерения | 2-3 кв. |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт аварийных камер | 2-3 кв. |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт зданий и соору-жений | 2-3 кв. |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт аварийно-опас-ных участков после гидравлических испытаний трубопроводов | при проведения гидравлических испытаний |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт трубопроводов, оборудования, технических средств автоматизации насосных станций и ЦТП | 2-3 кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Осенние гидравлический испытания | 07.09.2012-21.09.2012 |  |  |
| 10 | Ревизия компенсаторов, запорной и регулирующей арматуры | 2-3 кв. |  |  |
| 11 | Ревизия электродвигателей, пусковой аппаратуры и электрифицированных задвижек, масляных и вакуумных выключателей в РУ-6 кВ | 2-3 кв. |  |  |
| 12 | Обследование состояния кабельного хозяйства насосных станций №1, 4, 5, 6, 7 при необходимости восстановление и ремонт | 2-3 кв. |  |  |
| 13 | Восстановление и капитальный ремонт нарушенной тепловой изоляции магистральных и внутриквартальных сетей | 2-3 кв. |  |  |
| 14 | Проверить и восстановить на оборудовании отсутствующие надписи диспетчерских наименований | 2-3 кв. |  |  |
| КЖД филиала ОАО «РЖД» по Волго-Камскому региону |
| 1 | Частичная замена Na-катионита в фильтрах | 2 кв. |  |  |
| 2 | Ремонт химводоочистки | 2-3 кв. |  |  |
| 3 | Ремонт автоматики и электрооборудования котельной | 3 кв. |  |  |
| 4 | Калибровка контрольно-измерительных приборов | 3 кв. |  |  |
| 5 | Выполнение работ по ремонту основного оборудования котельной по плану ППР | план ППР |  |  |
| 6 | Поверка приборов автоматики безопасности котлов | 3 кв. |  |  |
| 7 | Поверка контрольно-измерительных приборов | 3 кв. |  |  |
| 8 | Окраска оборудования котельной | 3 кв. |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры | 3 кв. |  |  |
| 10 | Ремонт изоляции теплотрассы, паропровода, конденсатопровода | 3 кв. |  |  |
| 11 | Косметический ремонт в помещении котельной (окраска оконных рам, стен, побелка) | 3 кв. |  |  |
| 12 | Замена мазутных и сетевых насосов | август |  |  |

| МУП «Городской центр благоустройства и озеленения города Ульяновска» |
| --- |
| 1 | Опрессовка системы центрального отопления | май |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Чистка котлов от сажи и шлама | май | шт. | 3 |
| 3 | Чистка конвективной части котлов с разборкой задней стенки котлов | июнь | шт. | 3 |
| 4 | Ремонт сетевых насосов 1Д200-90, замена подшипников | май | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт подпиточных насосов, замена подшипников | май | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт солевых насосов, замена подшипников | май | шт. | 2 |
| 7 | Замена солевого насоса К 20/20 | июнь | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт дымососов ДН 11,2. 22кВт, замена подшипников | июнь | шт. | 3 |
| 9 | Ремонт вентиляторов ВДН-9.15кВт, замена подшипников | июнь | шт. | 3 |
| 10 | Ремонт механизмов дистанционного управления | июнь | шт. | 6 |
| 11 | Поверка КИПиА, УЦСМ | июнь | комп. | 2 |
| 12 | Ремонт системы контроля и автоматики | август | шт. | 3 |
| 13 | Замена ртутных термометров на электронные | август | шт. | 6 |
| 14 | Чистка фильтров | май | шт. | 5 |
| 15 | Ревизия запорной арматуры. Газ | май |  |  |
| 16 | Ревизия запорной арматуры. Вода | май |  |  |
| 17 | Ревизия обратного клапана Ф 150 | июнь | шт. | 1 |
| 18 | Ревизия ПКН-200 | июнь | шт. | 3 |
| 19 | Ревизия, настройка ПЗК | июнь | шт. | 1 |
| 20 | Ревизия РДУК-1 | июнь | шт. | 1 |
| 21 | Ревизия, настройка ПСК | июнь | шт. | 1 |
| 22 | Чистка газового фильтра | июнь | шт. | 1 |
| 23 | Ревизия, настройка ГРУ Ф 50 | июнь – июль |  |  |
| 24 | Чистка горелок котлов КВГ-7,56 | май | шт. | 9 |
| 25 | Чистка бака запасной воды | май | шт. | 1 |
| 26 | Чистка бака мокрого хранения соли | май | шт. | 2 |
| 27 | Ревизия теплообменников | июль | шт. | 4 |
| 28 | Ревизия электрощитовой | июль |  |  |
| 29 | Ремонт освещения котельной | июль |  |  |
| 30 | Ремонт оконных рам котельной | июль | шт. | 14 |
| 31 | Ремонт комнаты дежурных операторов | июль |  |  |
| 32 | Ремонт теплоизоляции теплотрассы | август | м | 100 |
| 33 | Ремонт подъездных путей к дымовой трубе | август | м | 20 |
| 34 | Перемотка двигателя сетевого насоса 90 кВт | июнь- июль | шт. | 1 |
| 35 | Экспертиза котлов КВГ-7,56 | июнь – июль | шт. | 3 |
| 36 | Замена трубопровода технической воды | август | м | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Ремонт канализационных колодцев и чистка | июнь | шт. | 5 |
| 38 | Промывка системы отопления | август |  |  |
| 39 | Опрессовка системы отопления после ремонта | сентябрь |  |  |

| ОАО «Комета» |
| --- |
| Водогрейная котельная |
| 1 | Ремонт дымовой трубы | 3 кв. | шт. | 1 |
| 2 | Приобретение и установка прибора учёта расхода газа на котельную: - проект - приобретение прибора GFG-F - установка | 2 кв. | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт соляного хозяйства: - бетонирование ямы № 1 | 3 кв. |  |  |
| 4 | Ремонт внутрикотельных коллекторов | июнь, сентябрь | п.м. | 30 |
| 5 | Ремонт ГРП: - замена газовой запорной арматуры - ремонт отмостки - покраска газопровода | июнь, сентябрь |  |  |
| 6 | Создание ЗИП автоматики безопасности на водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4 | 2 кв. |  |  |
| 7 | Приобретение прибора дистанционного контроля качества горения топлива на базе газоанализатора-кислородомера (котёл № 4) АКТВ-01 | 3 кв. | шт. | 1 |
| 8 | Утепление периметра здания котельной: - замена стекол - герметизация межпанельных швов | 3 кв. |  |  |
| 9 | Обмуровочные работы на котлах: - замена обмуровки конвективной части котла № 2 - ремонт футеровок горелок на котлах № 1, 2, 3, 4 - восстановление кирпичных перегородок конвективной части на котлах № 1, 2, 3, 4 | 3 кв. |  |  |
| 10 | Частичный ремонт кровли котельной | 3 кв. | м2 | 350 |
| 11 | Ремонт насосных, тягодутьевых установок (замена подшипников) | 3 кв. | шт. | 32 |
| Мазутное хозяйство |
| 12 | Зачистка мазутных ёмкостей V= 1000 м3 № 6 V= 2000 м3 № 7 V= 4000 м3 № 8 | 2 кв. | шт. | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Ремонт ёмкости V=100 м3 № 5 по результатам экспертизы: - замена паропровода - ремонтные работы (заделка трещин) - гидроизоляция кровли | 2 кв. | шт. | 1 |
| 14 | Установка сигнализатор дозрывных концентраций СГГ-20 на емкости № 5 (V=1000 м3) | 3 кв. | шт. | 3 |
| Топливо |
| 15 | Приобретение топлива. Мазут М-100 ГОСТ 10585-99 | июнь | тн | 473 |
| ОАО «Континент» |
| 1 | Очистка котлов № 1, 2 и опрессовка | июнь | шт. | 2 |
| 2 | Очистка фильтров от грязи с добавлением сульфоугля и опрессовка | июнь | шт. | 3 |
| 3 | Очистка экономайзеров № 1, 2 от грязи и опрессовка | июнь | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт ПСК-50, ПКН-200, ПЗК-100 | август | шт. | 7 |
| 5 | Очистка котельных ёмкостей от грязи № 1, 2, 3 | июнь | шт. | 3 |
| 6 | Очистка, ремонт и опрессовка солерастворителя | июнь | шт. | 1 |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления и ремонт | июль |  |  |
| 8 | Ремонт запорной арматуры | июль | шт. | 34 |
| 9 | Ремонт силовых насосов № 1, 2, 3 и подпиточного насоса | июль | шт. | 4 |
| 10 | Ремонт вентиляторов, замена подшипников № 1, 2 | август | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт и опрессовка водопровода с заменой труб | август |  |  |
| 12 | Очистка газовых фильтров от грязи | август | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт запорной арматуры | август | шт. | 34 |
| 14 | Поверка изолирующего фланца | август | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт шкафов автоматики безопасности «Кристалл» с заменой датчиков | сентябрь | шт. | 2 |
| 16 | Сдача на госповерку приборов КИП | сентябрь | шт. | 38 |
| 17 | Ревизия электрощитовых и шкафов | сентябрь | шт. | 6 |
| 18 | Малярные и покрасочные работы | сентябрь |  |  |
| 19 | Аттестация персонала | сентябрь |  |  |
| 20 | Получение разрешительной документации в Ростехнадзоре | сентябрь |  |  |
| ОАО «Ульяновский моторный завод» |
| 1 | Монтаж узла учёта тепловой энергии | июнь | шт. | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей ГВС | май-октябрь | п.м. | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Монтаж насосного агрегата ЦНСГ-80-140 в котельной для подпитки тепловых сетей | август | шт. | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт коллекторов в котельной | май-сентябрь | п.м. | 94 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» |
| 1 | Капитальный ремонт водогрейного котла № 3 | октябрь | шт. | 1 |
| 2 | Замена сульфоугля на реагент КУ-2-8 в фильтре № 7 ХВС | август | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт сетевых насосов | август | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт дымовой трубы Н=46 м | июль |  |  |
| 5 | Замена компенсаторов D=400 на теплотрассе Пионерская | август | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт изоляции теплотрасс | октябрь | м3 | 50 |
| 7 | Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла № 3 | июль | шт. | 1 |
| 8 | Экспертиза котлов и бойлеров | сентябрь | шт. | 7 |
| 9 | Экспертиза промышленной безопасности мазутных резервуаров № 1, 2 | ноябрь | шт. | 2 |
| 10 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | июль | шт. | 1 |
| 11 | Диагностика ГРУ | август | шт. | 3 |
| 12 | Остекление оконных проёмов | сентябрь |  |  |
| 13 | Весенние гидравлические испытания | май |  |  |
| 14 | Осенние гидравлические испытания | сентябрь |  |  |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь |  |  |

| ООО «Лесные ресурсы» |
| --- |
| 1 | Режимная наладка котлов № 1, 2 | декабрь |  |  |
| 2 | Ремонт и аттестация измерительных приборов | сентябрь |  |  |
| 3 | Текущий ремонт газоходов котла № 1 ПТВМ-30М | сентябрь |  |  |
| 4 | Замена задвижек тепловой сети котельной D=200 мм | май | шт. | 2 |
| 5 | Текущий ремонт дутьевых вентиляторов и дымососов котлов ПТВМ-30М | июль | шт. | 2 |
| 6 | Экспертиза технического состояния здания котельной | сентябрь |  |  |
| 7 | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы | июнь |  |  |
| 8 | Частичный ремонт теплоизоляции тепловой сети D=200 мм | сентябрь | п.м. | 40 |
| 9 | Текущий ремонт сетевых насосов | август | шт. | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Экспертиза промышленной безопасности котлов № 1, 2 | июль |  |  |
| 11 | Проведение гидравлических испытаний тепловой сети | май |  |  |
| 12 | Частичный ремонт теплоизоляции ГВС | сентябрь | п.м. | 50 |
| 13 | Приобретение и замена счётчика учёта расхода п/х воды на вводе в котельную | июнь | шт. | 1 |
| 14 | Приобретение и доливка масла в силовые трансформаторы | август |  |  |
| 15 | Реконструкция узла учёта газа D=80 согласно требованиям ПР 50.2.019-2006 | май | шт. | 1 |
| 16 | Планово-профилактические испытания электроустановок котельной | сентябрь |  |  |
| 17 | Текущий ремонт ТП-16, электрооборудования котельной | август |  |  |

| ОАО «Утёс» |
| --- |
| 1 | Ревизия арматуры (со снятием и опрессовкой), установленной на границе раздела с УМУП «Городской теплосервис» | май-июнь | шт. | 8 |
| 2 | Промывка и опрессовка элеваторных узлов | май0август | шт. | 24 |
| 3 | Промывка калориферов приточных камер со снятием и опрессовкой арматуры | май-август | шт. | 8 |
| 4 | Ревизия насосов на повысительной станции | июнь | шт. | 3 |
| 5 | Ревизия насосов водооборотной системы компрессорной | июнь | шт. | 4 |
| 6 | Ревизия вентилей и задвижек водооборотной системы компрессорной | июнь | шт. | 30 |
| 7 | Замена трансформаторов на ТП-6 | май | шт. | 2 |
| 8 | Ревизия сетей освещения периметра завода | июнь |  |  |
| 9 | Осмотр кабельных трасс | август | км | 12,5 |
| 10 | Котлы № 3, 4, 5: очистка, промывка, внутренний осмотр, ремонт запорной арматуры | апрель-август | арматура-шт. | 120 |
| 11 | Ремонт пластинчатых подогревателей отопления | июнь-июль | арматура-шт. | 80 |
| 12 | Сетевые насосы № 1-6: ревизия проточной части, ревизия подшипников | август | арматура-шт. | 18 |
| 13 | Мазутное хозяйство: ревизия мазутных и дренажных насосов и подогревателей мазута | июль | шт. | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Ремонт трубопроводов ГВС в пределах котельной. Гидравлические испытания | сентябрь | п.м. | 74 |
| 15 | Запасы мазута | сентябрь | тн | 425 |

| ООО «РТК» |
| --- |
| 1 | Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3, 4: ремонт обмуровки, запорной арматуры, КИП, энергосилового оборудования | август | шт. | 4 |
| 2 | Сетевые насосы: капитальный ремонт, замена подшипников, ремонт крышек электродвигателей | май-июнь | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт и поверка приборов КИПиА | август | шт. | 170 |
| 4 | Ремонт и поверка приборов коммерческого учёта газа | август | комп. | 2 |
| 5 | Капитальный ремонт кровли | июль | м2 | 700 |
| 6 | Ремонт и поверка приборов коммерческого учёта воды | август | копм. | 4 |
| 7 | Ревизия, ремонт, очистка подогревателя Alfa Laval | май | шт. | 1 |
| 8 | Ревизия и ремонт автоматики регулирования и автоматики безопасности котельной с частичной заменой элементов регулирования и исполнительных механизмов | июнь-август | шт. |  |
| 9 | Ремонт и ревизия ГРУ, внутрикотельных газопроводов, запорной арматуры | август |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия внутрикотельного насосного оборудования, запорной арматуры (замена подшипников, шпилек, болтовых соединений, сальников, покраска) | июнь, август | шт. | 13 |
| 11 | Ревизия и ремонт солевого хозяйства и ХВО (окраска, теплоизоляция солевого бака, трубопровода циркуляции солевого раствора) | июнь-июль |  |  |
| 12 | Реконструкция и замена насосного оборудования солевого хозяйства | июнь-август | шт. | 2 |
| 13 | Подготовка и проведение гидравлических (ревизия и ремонт запорной арматуры на тепловых сетях) | июль | п.м. | 5998 |
| 14 | Ремонт и замена запорной арматуры и регулирующей арматуры на внутрикотельных трубопроводах | июнь-июль | шт. | 150 |
| 15 | Ремонт изоляции теплосети | июнь, август | п.м. | 236 |
| 16 | Ремонт внешней облицовки дымовой трубы | июнь-август | труба | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Капитальный ремонт и модернизация химической лаборатории | июнь-август | лаб. | 1 |

| Котельная № 34 (пос. Белый Ключ) ЭУ «Ульяновский» ОАО РЭУ (КЭЧ) |
| --- |
| 1 | Ремонт стен котельной | август | м3 | 0,5 |
| 2 | Ремонт цоколя | август | м2 | 10 |
| 3 | Остекление | август | м2 | 20 |
| 4 | Покраска рам | август | м2 | 26 |
| 5 | Смена трубопровода ХВС | август | п.м. | 3 |
| 6 | Смена обратных клапанов Д=250 мм | август | шт. | 2 |
| 7 | Смена задвижек Д=250 мм | август | шт. | 4 |
| 8 | Смена автоматики котлов | август | шт. | 5 |
| 9 | Монтаж ПЭС 100 кВ | август | шт. | 1 |
| 10 | Смена участка тепловых сетей от ТК 2 до ТК 3 | август | п.м. | 302 |
| 11 | Ревизия насосов | август | шт. | 9 |
| 12 | Ревизия вентиляторов | август | шт. | 5 |
| 13 | Промывка и гидравлические испытания котлов Братск 1Г | август | шт. | 5 |
| 14 | Гидравлические испытания тепловых сетей | август | п.м. | 2085 |

| Котельная № 294 - ФГУП «31-Арсенал» |
| --- |
| 1 | Ремонт водогрейных котлов КВГ 4-115н № 1, 4 | август | шт. | 2 |
| 2 | Промывка и гидравлические испытания котлов КВГ 4-115н | май | шт. | 4 |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей | май | м | 7650 |
| 4 | Ревизия сетевых насосов | май | шт. | 4 |
| 5 | Ревизия вентиляторов | май | шт. | 4 |
| 6 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры в котельной | май | шт. | 78 |
| 7 | Смена запорно-регулирующей арматуры в тепловых камерах | август | шт. | 52 |
| 8 | Смена участка тепловых сетей (от ТК 35 до ТК 36, от котельной до ТК 12) | август | п.м. | 240 |

| ФГБОУУ ВПО УВАУ ГА (И) |
| --- |
| Учебный городок |
| 1 | Промывка системы отопления, ревизия, ремонт, опрессовка теплового узла учебного корпуса № 1 | июнь | здание | 1 |
| 2 | Ревизия, опрессовка теплового узла учебного корпуса № 2 | июль | узел | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт котла № 1, 2, 6 | август | котел | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Промывка системы отопления, ревизия, ремонт, опрессовка теплового узла тренажёрного корпуса | июнь | блок | 3 |
| 5 | Ревизия, опрессовка теплового узла медико-санитарной части | июль | узел | 1 |
| 6 | Капитальный ремонт системы отопления проходной | август | м | 30 |
| 7 | Ревизия, опрессовка теплового узла административного здания | июнь | узел | 1 |
| 8 | Капитальный ремонт системы отопления, ревизия, опрессовка теплового узла гаража | июнь | узел | 1 |
| 9 | Ревизия газового оборудования | июль | узел | 2 |
| 10 | Ревизия КИПиА котельной | июль | блок | 6 |
| 11 | Капитальный ремонт системы отопления котельной | август | м | 1 |
| 12 | Опрессовка вводного участка теплотрассы от городских тепловых сетей | май | м | 632 |
| Аэродромный комплекс |
| 13 | Обмуровка и футеровка котлов № 1, 2, 3. | сентябрь | м2 | 200 |
| 14 | Смена предохранительных клапанов центральной котельной | сентябрь | шт. | 4 |
| 15 | Капитальный ремонт котла | сентябрь | котёл | 1 |
| 16 | Замена транспортной ленты и ремонт роликов угольной дробилки | август | м | 50 |
| 17 | Ревизия дымососов и дутьевых вентиляторов | август | шт. | 2 |
| 18 | Ревизия трёх циркуляционных насосов | август | шт. | 3 |
| 19 | Установка подпиточного насоса | август | шт. | 1 |
| 20 | Текущий ремонт подъёмника «Шевьева» | июль | шт. | 1 |
| 21 | Ревизия эл/тельфера для вывоза шлака | июль | шт. | 1 |
| 22 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции шлаковых бункеров | август | система | 1 |
| 23 | Капитальный ремонт системы отопления угольной котельной | сентябрь | м | 250 |
| 24 | Ревизия, опрессовка теплового узла АТБ | июль | узел | 1 |
| 25 | Капитальный ремонт системы водоснабжения САБ | сентябрь | м | 30 |
| 26 | Ревизия, опрессовка теплового узла здания КПД | июнь | узел | 1 |
| 27 | Капитальный ремонт теплотрассы старого КПД | август | м | 30 |
| 28 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от дороги до жилых домов № 1, 2 по ул. Авиационной | сентябрь | м | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Электротранс» |
| 1 | Модернизация газового счётчика ВРСГ-1 | август | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт теплотрассы | июль-август | км | 1,1 |
| 3 | Ремонт котлов НР-17 | июль-август | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт котловой автоматики БУС-12 | август-сентябрь | ком-т | 3 |
| 5 | Утепление воздушной теплотрассы на жилой дом по ул. Розы Люксембург, д. 5а | август | п.м. | 135 |
| 6 | Установка водяных счётчиков в котельной на ХВС и ГВС | июль | шт. | 2 |
| 7 | Приобретение электродвигателя 30 кВт на резервный насос | июль | шт. | 1 |
| 8 | Обучение операторов, слесарей в учебном комбинате | июнь-сентябрь | чел. | 8 |