Приложение № 5 к договору управления многоквартирным домом №____от _________

Утверждён общим собранием собственников многоквартирного дома от _________

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:_____________________________________________

| №, п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером |
| --- | --- | --- |
| I. Аварийные работы |
| 1 | Протечки в отдельных местах крыши (кровли) | Не более 1 суток |
| 2 | Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Не более 1 суток |
| 3 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием) | Немедленно |
| 4 | Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, питающих многоквартирный, отключение системы питания многоквартирного дома или силового электрооборудования | При наличии переключателей, кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала для выполнения работ, но не более 2 ч. |
| 5 | Неисправности в вводно-распределительном устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | Не более 3 часов |
| 6 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой системы электроснабжения | Не более 3 часов |
| 7 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети) | Немедленно |
| 8 | Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирных домах | Немедленно |
| II. Прочие непредвиденные работы |
| 9 | Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений | Не более 5 суток |
| 10 | Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением элементов ограждающих несущих конструкций | Не более 1 суток (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 11 | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий и других архитектурных элементов, установленных на фасадах, со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 12 | Неплотность в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами | Не более 3 суток |
| 13 | Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего пользования: а) в зимнее время б) в летнее время | Не более 1 суток Не более 3 суток |
| 14 | Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) | Не более 1 суток |
| 15 | Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен помещений общего пользования, угрожающее её обрушением | Не более 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 16 | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в помещениях общего пользования | Не более 3 суток |
| 17 | Неисправности систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами | Не более 5 суток |
| 18 | Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | Не более 3 суток |
| 19 | Неисправности лифта | Не более 1 суток |
| 20 | Неисправности оборудования мусоропроводов | Не более 1 суток |
| 21 | Неисправности оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав многоквартирного дома, связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан | Не более 1 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 22 | Трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и газоходах в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | Не более 1 суток (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |

| Собственник: ________________________ (Фамилия, имя, отчество) | ______________ (___________________) (подпись) (фамилия, инициалы) печать управляющей организации |
| --- | --- |
| Управляющая организация: ________________________ (должность) | ______________ (___________________) (подпись) (фамилия, инициалы) печать управляющей организации |

__________________________