ТЕЗИСЫ

выступления исполняющего обязанности председателя Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска на аппаратном совещании в администрации города Ульяновска 25 декабря 2012 года

- О прохождении отопительного сезона 2012-2013 годов.

Режим работы теплоисточников проходит в соответствии с температурными графиками. Аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя котлов, тепловых сетей, внутридомовых сетей отопления не зафиксировано.

Проводится работа по регулировке сетей отопления домов и отработке стояков в отдельных квартирах.

С 17 декабря по 23 декабря 2012г. ЕДС «05» зафиксировано 39 отключений, из них 8 плановых и 31 технологических отключений:

МУП «Ульяновскводоканал» - 17 (3- плановых ;14 - технологических);

МУП «УльГЭС» - 8 (  5- плановых, 3 – технологических);

УМУП «Городская теплосеть»-1 (1-технологическое);

ВоТГК- 1 (1 - технологическое);

ООО «Энергосеть»- 1 ( 1 –технологическое );

ООО «Симбирск-теплосервис»- 1 ( 1 –технологическое );

МУП «Горсвет»- 1 ( 1 –технологическое );

УК, АДС  - 9 (9 - технологических).

Все технологические нарушения устранены в нормативный срок.

За период с 17 декабря по 23 декабря в службе «05» зарегистрировано 151 заявка по неудовлетворительному отоплению:

17.12.12 – 17

18.12.12- 28

19.12.12- 49

20.12.12- 22

21.12.12 – 16

22.12.12 – 7

23.12.12 – 12

За указанный период выполнено 145 заявок, осталось 6 заявок, работы запла нированы на декабрь месяц 2012г. Работы связаны со сливом отопления и отложены до повышения температуры наружного воздуха до 10гр.-12гр.

За период с 01 по 17.12. оставалось невыполненными 3 заявки.  восстановление отопления МОП, работы  также связаны со сливом отопления и отложены до повышения температуры наружного воздуха до 10-12 гр..

ОАО «ДК Засвияжского района №1»: пр-д Полбина 6 , ул.Полбина 28

ОАО «ДК Ленинского района»: ул.Ср.Венец 15

Анализ выполненных  заявок показывает (145):

- положительные акты замера температуры помещений – 118;

- сварочные работы – 14;

- завоздушенность системы – 13.

По результатам обзвона (было проведено 42 контрольных звонка) выявлено, что в 27 случаях жильцы не подтвердили выполнение заявки.  При объезде по данным адресам составлены акты замера температуры (в пределах 20-240С.

За неделю с 17.12.12 по 23.12.12 по информации от управляющих компаний были технологические отключения, связанные с ремонтом розливов, по следующим адресам:

- ул. Артема,26 – ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. М.Шоссе, 79 – ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. 50 лет ВЛКСМ ,24- ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

- ул. Минаева, 44 - ТСЖ «Народный контроль» ;

- ул.Октябрьская, 36- ОАО «ДК Засвияжского района №1»;

Работы проведены в кратчайшие сроки, население проинформировано, заявок в службу «05» после проведения ремонта не поступало.

И.о.Председателя Комитета ЖКХ

администрации г.Ульяновска                                                                     А.Г.Егоров