ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации города Ульяновска

от_____________№____________

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке городского хозяйства к работе в зимних усло-

виях  и прохождению отопительного сезона  2014 - 2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, объект | Сроки исполнения | Единица измерения | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УМУП «Городская теплосеть» |
| 1. Тепловые сети и технологическое оборудование |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | апрель-июнь | п.км | 187,3 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | май-сентябрь | п.км | 6,526 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | май-сентябрь | п.км | 0,312 |
| 4 | Замена котлов | май-сентябрь | шт. | 2 |
| 5 | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования | май-сентябрь | шт. | 74 |
| 6 | Асфальтирование после ремонта тепловых сетей | май-сентябрь | м2 | 1038 |
| 2. КИПиА – электрооборудование, газовое оборудование |
| 7 | Капитальный ремонт газового оборудования КИПиА | апрель-сентябрь |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт электрооборудования | апрель-сентябрь |  |  |
| 3. Здания котельных и центральных тепловых пунктов |
| 9 | Ремонт зданий котельных и ЦТП | май-сентябрь |  |  |
| УМУП «Городской теплосервис» |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в однотрубном исчислении | май-август | п.км | 10,74 |
| 2 | Текущий и капитальный ремонт, ревизия узлов учёта тепловой энергии, систем телемеханики и диспетчеризации, систем автоматизации | май-август | объект | 102 |
| 3 | Ремонт зданий и сооружений | май-август | объект | 32 |
| 4 | Текущий и капитальный ремонт, ревизия электрооборудования, систем ПОС, средств телефонной связи и радиосвязи | май-август | объект | 116 |
| 5 | Техперевооружение и реконструкция объектов теплоснабжения | май-август | объект | 17 |
| 6 | Гидравлические испытания тепло- | апрель, май | п.км | 164,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | вых сетей в двухтрубном исчислении | июнь, август |  |  |
| 7 | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта тепловых сетей | май-октябрь | м2 | 5000 |
| УМУП «Теплоком» |
| 1 | Ремонт тепловых сетей района «Авиастроителей» | сентябрь | п.м. | 446 |
| 2 | Ремонт тепловых сетей района «Верхняя Терраса» | сентябрь | п.м. | 1232 |
| 3 | Ремонт оборудования КИПиА в узлах регулирования (манометры) | сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт электрооборудования ЦТП | сентябрь |  |  |
| 5 | Гидравлические испытания тепловых сетей | сентябрь |  |  |
| 6 | Государственная поверка приборов учёта тепловой энергии летнего периода | сентябрь |  |  |
| 7 | Государственная поверка приборов учёта тепловой энергии зимнего периода | сентябрь |  |  |

| УМУП «Ульяновскводоканал» |
| --- |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС со сдачей акта по форме № 8 | 2-3 квартал |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения | 2-3 квартал | п.м. | 1600 |
| 3 | Ремонт и замена оконных, дверных блоков | 2-3 квартал | шт. | 45 |
| 4 | Ремонт систем отопления, ГВС и ХВС с теплоизоляцией труб разных диаметров | 2-3 квартал | п.м. | 1850 |
| 5 | Подготовка котельных к отопительному сезону | 2-3 квартал |  |  |
| 6 | Провести закрытие и утепление колодцев | 4 квартал | шт. | 33 |
| 7 | Установка, замена приборов отопления | 2-3 квартал | шт. | 7 |
| 8 | Ревизия тепловых сетей и тепловых узлов с заменой вентилей и задвижек | 2-3 квартал |  |  |
| 9 | Ревизия приборов учёта тепловой энергии | 2-3 квартал |  |  |
| 10 | Замена сетей водоснабжения | 2-3 квартал | п.м. | 4200 |
| 11 | Остекление оконных проёмов | 2-3 квартал | м2 | 170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УльГЭС» |
| Линии электропередачи 0,4-6-10 кВ |
| 1 | Воздушные линии - 0,4 кВ | май-июль | м | 7007 |
| 2 | Воздушные линии - 6 кВ | август | м | 250 |
| 3 | Воздушные линии - 10 кВ | июль-август | м | 2200 |
| Трансформаторные подстанции и распределительные пункты |
| 4 | Трансформаторные подстанции | май-август | шт. | 12 |
| Здания и сооружения |
| 5 | Замена дверей | май | шт. | 18 |
| 6 | Ремонт крыш | июнь-август | шт. | 9 |
| Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК» «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» |
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов | август | п.м. | 1558 |
| 2 | Ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний | август | п.м. | 3187 |
| 3 | Текущий ремонт трубопроводов | август | п.м. | 160 |
| 4 | Восстановление теплоизоляции, нарушенной в процессе эксплуатации | август | м2 | 3800 |
| 5 | Восстановление асфальтового покрытия дорог после капитального ремонта трубопроводов | август | м2 | 5000 |
| 6 | Набивка сальниковых компенсаторов | август | шт. | 503 |
| 7 | Набивка сальниковых уплотнение арматуры | август | шт. | 4298 |
| 8 | Замена задвижек | август | шт. | 98 |
| 9 | Запасы мазута | август | тыс. тонн | 14,2 |
| КЖД филиала ОАО «РЖД» по Волго-Камскому региону |
| 1 | Замена электропроводки в помещениях котельной | август | м | 100 |
| 2 | Частичная замена NA-катионита в фильтрах | август | кг | 2000 |
| 3 | Калибровка контрольно-измерительных приборов | август | шт. | 136 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту основного оборудования котельной согласно плана ППР | май-август | шт. | 60 |
| 5 | Проверка приборов автоматики безопасности котлов | август | шт. | 5 |
| 6 | Поверка контрольно-измерительных приборов | август | шт. | 55 |
| 7 | Окраска оборудования котельной | август | шт. | 60 |
| 8 | Ревизия и ремонт запорной и запорно-регулирующей арматуры | август | шт. | 243 |
| 9 | Ремонт изоляции теплотрассы, парапровода, конденсатопровода | август | м | 370 |
| 10 | Ремонт помещения лаборатории ХВО | август | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Страхование ОПО | август | шт. | 1 |
| 12 | Ревизия мазутных и сетевых насосов | август | шт. | 5 |
| 13 | Проверка знаний у персонала котельной | июнь | человек | 29 |
| ООО «Тепловик» |
| 1 | Опрессовка отопительной системы | май |  |  |
| 2 | Чистка котлов от сажи и шлама | май | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт сетевых насосов Д 200-90, замена подшипников | май | шт. | 3 |
| 4 | Ремонт подпиточных насосов, замена подшипников | май | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт солевых насосов, замена подшипников | май | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт солевого насоса К 20/20 | июнь | шт. | 1 |
| 7 | Ревизия насосов сырой воды ВК 2/26 | июнь | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт дымососов ДН 11,2, 22 кВт, замена подшипников | июнь | шт. | 3 |
| 9 | Ремонт вентиляторов ВДН-9.15кВт, замена подшипников | июнь | шт. | 3 |
| 10 | Ремонт механизмов дистанционного управления | июнь | шт. | 6 |
| 11 | Ремонт системы контроля и автоматики | август | шт. | 3 |
| 12 | Настройка предохранительного клапана системы отопления | август | шт. | 1 |
| 13 | Поверка КИПиА, УЦСМ | июнь | комплект | 2 |
| 14 | Чистка фильтров, добавление сульфоуголь | май | шт. | 5 |
| 15 | Ремонт задвижек Ф 150 чугун | май | шт. | 3 |
| 16 | Ревизия запорной арматуры. Газ | май | шт. | 22 |
| 17 | Ревизия запорной арматуры. Вода | май | шт. | 135 |
| 18 | Ревизия обратного клапана Ф 150 | июнь | шт. | 3 |
| 19 | Ревизия ПКН-200 | июнь | шт. | 3 |
| 20 | Ревизия, настройка ПЗК | июнь | шт. | 1 |
| 21 | Ревизия РДУК-1 | июнь | шт. | 1 |
| 22 | Ревизия, настройка ПСК | июнь | шт. | 1 |
| 23 | Чистка газового фильтра | июнь | шт. | 2 |
| 24 | Ревизия, настройка ГРУ Ф 50, ГРУ Ф 100 | июнь |  |  |
| 25 | Чистка горелок котлов КВГ-7,56 | май | шт. | 9 |
| 26 | Чистка бака запасной воды | май | шт. | 1 |
| 27 | Ремонт бака мокрого хранения соли | май | шт. | 2 |
| 28 | Промывка щёлочная теплообменников Т-1,Т-2 | июль | шт. | 2 |
| 29 | Чистка котлов RIELLO | июль | шт. | 2 |
| 30 | Ревизия электрощитовой | июль |  |  |
| 31 | Ремонт освещения котельной | июль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Ремонт оконных рам котельной | июль | шт. | 14 |
| 33 | Ремонт комнаты дежурных операторов | июль |  |  |
| 34 | Косметический ремонт бытовых помещений | август |  |  |
| 35 | Косметический ремонт машинного зала | август |  |  |
| 36 | Ремонт кровли котельной | август | м2 | 30 |
| 37 | Ремонт теплоизоляции теплотрассы | август | м | 10 |
| 38 | Ремонт подъезных путей к дымовой трубе | август | м | 20 |
| 39 | Переаттестация рабочего персонала котельной | август | человек | 10 |
| 40 | Обучение руководящего состава | август | человек | 1 |
| 41 | Ремонт двигателя сетевого насоса 90 кВт | июль | шт. | 1 |
| 42 | Режимные карты котлов КВГ-7,56 | август | шт. | 3 |
| 43 | Замена трубопровода технической воды | август | м | 10 |
| 44 | Ремонт канализационных колодцев и чистка | июнь | шт. | 5 |
| 45 | Благоустройство территории котельной | май-август |  |  |
| 46 | Опрессовка отопительной системы после ремонта | август |  |  |
| ОАО «Комета» |
| Водогрейная котельная |
| 1 | Дымовая труба Н=40 м.п. - разработка проекта на демонтаж трубы; - демонтаж трубы | 2-3 квартал |  |  |
| 2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы Н=60 м.п. | 2 квартал |  |  |
| 3 | Ремонт внутрикотельных коллекторов | 2-3 квартал |  |  |
| 4 | Ремонт насосных, тяго-дутьевых установок (замена подшипников) | 3 квартал |  |  |
| 5 | Досыпка катионита в фильтра № 1, 2 до верхнего уровня | 3 квартал | тонн | 3 |
| 6 | Восстановление системы снятия показаний температуры уходящих газов | 2 квартал |  |  |
| 7 | Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции в котельной согласно проекту | 3 квартал |  |  |
| 8 | Ремонт газохода котельной: - замена кровли; | 2-3 квартал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - устройство водоотлива - восстановление взрывных клапанов |  |  |  |
| 9 | Котлы: - ТВГМ-30 № 1 режимно-наладочные испытания на печном топливе; - ТВГМ-30 № 2 экспертиза промышленной безопасности; - ПТВМ- 30 № 3 режимно-наладочные испытания на газе; - ПТВМ – 30 № 4 режимно-наладочные испытания на печном топливе | 2 квартал |  |  |
| 10 | Поверка приборов: - контрольно-измерительный; - тепла | 3 квартал |  |  |
| 11 | Приобретение соли на нужды химводоподготовки | 3 квартал | тонн | 60 |
| 12 | Экспертиза промышленной безопасности – ГРП, внутрикотельного газопроводы | 2 квартал |  |  |
| 13 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности | 3 квартал | шт. | 3 |
| 14 | Заключение договора с аварийно-спасательным формированием ООО «Спасатель» | 3 квартал |  |  |
| 15 | Окончание работ по зачистке мазутных ёмкостей 2000 м3, 4000 м3 | 2 квартал |  |  |
| 16 | Текущий ремонт обмуровки котлов(асбест, шамот, глиноземистый цемент) | 2-3 квартал |  |  |
| 17 | Замена задвижки Д 250 (Ру=2,5 МПа) (котёл № 1) | 2 квартал | шт. | 1 |
| 18 | Замена задвижки: - Д 125 (Ру=1,0 МПа); - Д 80 (Ру=1,0 МПа); - Д 100 (Ру=1,0 МПа) - фильтры ХВО; - шаровые краны: - Д 15 | 2 квартал | шт. шт. шт. шт. | 2 4 4 12 |
| 19 | Замена предохранительно-запорного клапана ПСК 200 котёл № 3 | 2 квартал |  |  |
| 20 | Восстановление ЗИП автоматики безопасности на водогрейные котлы № 1, 2, 3, 4 | 3 квартал |  |  |
| 21 | Модернизация узла учёта тепловой энергии на направлении «Соцсфера» - замена расходомера | 3 квартал |  |  |
| Резервное хозяйство котельной |
| Ремонт |
| 22 | Приобретение форсунок | 3 квартал | шт. | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Приобретение печного топлива 270 | 3 квартал | тонн | 460 |
| Тепловые сети (наружние) |
| 24 | Замена теплотрассы отопления от котельной на социальную сферу | 2 квартал |  |  |
| 25 | Замена ГВС от котельной на социальную сферу | 2 квартал |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт теплотрасс | 2 квартал |  |  |
| 27 | Ремонт трассы отопления и ГВС в районе ИП Батин | 2 квартал |  |  |
| 28 | Ремонт изоляции | 3 квартал |  |  |
| Тепловые сети (внутренние) |
| 29 | Опрессовка и промывка корпусов | 3 квартал |  |  |
| 30 | 14 корпус: - ТУ (гидроизоляция, капитальный ремонт): - замена стояка и подводок ХВО 1-6 этаж | 3 квартал |  |  |
| 31 | 3 корпус(технический подвал): - замена коммуникаций | 3 квартал |  |  |
| 32 | Ревизия ТУ (корпус № 16, 13, 14, 2) | 2-3 квартал |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт калориферов корпуса № 13 | 2-3 квартал |  |  |
| 34 | Замена трубы ХВО 16 корпус | 2 квартал |  |  |
| 35 | Учёт тепла станции нейтрализации | 3 квартал |  |  |
| 36 | Ремонт теплового узла корпуса № 3 | 2-3 квартал |  |  |
| Водоснабжение, канализация |
| 37 | Поверка счётчиков воды | 3 квартал | шт. | 6 |
| 38 | Гидродинамическая прочистка канализационных сетей и ливневой канализации | 3 квартал |  |  |
| 39 | Бурение резервной скважины | 3 квартал |  |  |
| Энергетика |
| 40 | Капитальный ремонт резервного кабеля – д/к 163 ООО «Новые технологии» | 2 квартал |  |  |
| 41 | Перевод уличного освещения завода на энергосберегающие лампы с установкой фотоэлементов | 3 квартал |  |  |
| 42 | ТП-6 – замена ВВ кабеля АСБ трансформатора № 2 10/0,4 | 2-3 квартал |  |  |
| 43 | ТП-8 – замена концевых муфт ячейки № 2 | 2-3 квартал |  |  |
| 44 | Ремонт по итогам проверки ТП-6; ТП - Итиль | май |  |  |
| 45 | Ремонт калориферов 13 корпуса | 2 квартал |  |  |
| Ремонтно-строительные работы по энергокомплексу |
| 46 | Ремонт центрального входа котельной | 2 квартал |  |  |
| 47 | Замена остекления котельной | 2-3 квартал |  |  |
| 48 | Косметический ремонт внутри | 3 квартал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | котельной, здания ГРП |  |  |  |
| 49 | Проходная завода – утепление с учётом ухода энергоёмких калориферов | 3 квартал |  |  |
| ОАО «Континент» |
| Котельное оборудование |
| 1 | Очистка котлов № 1, 2 от накипи и грязи | май | шт. | 2 |
| 2 | Опрессовка котлов № 1, 2 | май | шт. | 2 |
| 3 | Очистка фильтров № 1, 2, 3 | май | шт. | 3 |
| 4 | Опрессовка фильтров № 1, 2, 3 | май | шт. | 3 |
| 5 | Очистка экономайзеров от накипи и грязи № 1, 2 | май | шт. | 2 |
| 6 | Опрессовка экономайзеров № 1, 2 | май | шт. | 2 |
| 7 | Очистка деаэраторов № 1, 2 от грязи | июнь | шт. | 2 |
| 8 | Очистка солерастворителя от грязи | июнь | шт. | 1 |
| 9 | Опрессовка солерастворителя | июнь | шт. | 1 |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления | август |  |  |
| 11 | Ремонт запорной арматуры диаметром от 15 до 150 мм | июнь | шт. | 36 |
| 12 | Ремонт вентиляторов № 1, 2 | июнь | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт солевых насосов № 1, 2, 3 и подпиточного насоса | июль | шт. | 4 |
| 14 | Ремонт водопровода с заменой задвижки диаметром 50 мм | июль | шт. | 1 |
| Газовое оборудование |
| 15 | Очистка фильтра от грязи | июль | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт РДУК - 2 | июнь | шт. | 1 |
| 17 | Ремонт ПСК – 50- 1 шт. ПКН – 2 шт. ПЗК – 1 шт. Газогорелочное устройство | июль | шт. | 8 |
| 18 | Ремонт запорной арматуры диметром от 15 до 150 мм | август | шт. | 24 |
| 19 | Опрессовка газового оборудования | август |  |  |
| 20 | Проверка изолирующего фланца | июль | шт. | 1 |
| Электрооборудование и освещение |
| 20 | Проверка электродвигателей с заменой подшипников | август | шт. | 6 |
| 21 | Замена ламп дневного освещения | август |  |  |
| 22 | Ревизия и ремонт электрощитовых | июль | шт. | 6 |
| 23 | Измерение сопротивления электрощитовых | август |  |  |
| КИПиА |
| 24 | Профилактический осмотр и ремонт автоматики безопасности с заменой датчиков | август | шт. | 2 |
| 25 | Поверка монометров, термометров | июль | шт. | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общие работы |
| 26 | Обучение операторов, слесарей-газовиков, КИПиА | август | человек | 8 |
| 27 | Покраска и побелка помещений котельной и оборудования | август |  |  |
| 28 | Получение разрешительной документация на пуск котельной | сентябрь |  |  |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» |
| 1 | Весенние гидравлические испытания тепловых сетей | май | шт. | 14 |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности - водогрейных котлов КВГМ-50 - паровых котлов ДЕ-25-14ГМ - внутренних газопроводов водогрейной и паровой котельной - дымовой трубы Р=80,0м | июнь июнь май май | шт. шт. м шт. | 2 2 405 1 |
| 3 | Измерение крена и осадки фундаментов дымовых труб Р=80м и Р=40м | август | шт. | 2 |
| ООО «РТС «Репина» |
| 1 | Аттестация обслуживающего персонала | июль | человек | 18 |
| 2 | Проведение ревизии водоподготовительного оборудования, теплохимические испытания и наладка водно-химического режима котельной | июнь |  |  |
| 3 | Проведение технического освидетельствования котлов № 1, 2, 4 | май | шт. | 3 |
| 4 | Текущий ремонт газоходов котла № 1 | август | шт. | 1 |
| 5 | Частичный ремонт теплоизоляции тепловой сети | август | п.м. | 40 |
| 6 | Текущий ремонт сетевых насосов | июнь | шт. | 4 |
| 7 | Приобретение и доливка масла в силовые трансформаторы | август | шт. | 2 |
| 8 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | май |  |  |
| 9 | Ремонт и аттестация измерительных приборов, автоматики котельной | май |  |  |
| 10 | Текущий ремонт дутьевых вентиляторов котла ПТВМ 30М № 1, 2 | июнь | шт. | 2 |
| 11 | Текущий ремонт дымососов котла ПТВМ 30М № 1, 2 | июнь | шт. | 2 |
| 12 | Текущий ремонт электрооборудования котельной и ТП 16 | август |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Планово-профилактические испытания электроустановок котельной | июнь |  |  |
| 14 | Проведение режимно-наладочных работ котла ТТ 100 | май-июнь | шт. | 1 |
| 15 | Приобретение натрий хлор технический и приготовление солевого раствора | июнь | тонн | 18 |
| ОАО «Утёс» |
| 1 | Ревизия арматуры 9со снятием и опрессовкой), установленной на границе раздела с УМУП «Городской теплосервис» | май-июнь | шт. | 8 |
| 2 | Промывка и опрессовка элеваторных узлов | май-август | шт. | 24 |
| 3 | Промывка калориферов приточных камер со снятием и опрессовкой арматуры | май-август | шт. | 8 |
| 4 | Ревизия насосов на повысительной станции | июнь | шт. | 3 |
| 5 | Ревизия насосов водооборотной системы компрессорной | июнь | шт. | 4 |
| 6 | Ревизия вентелей и задвижек водооборотной системы компрессорной | июнь | шт. | 30 |
| 7 | Ревизия сетей освещения периметра завода | июль | км | 3,0 |
| 8 | Осмотр кабельных трасс | май-август | км | 0,8 |
| 9 | Ревизия силовых сетей | июнь-август | км | 1,6 |
| 10 | Проведение измерений изоляции проводок, токов однофазного короткого замыкания и сопротивление молниезащиты котельной | май |  | 80 |
| 11 | Котлы № 1, 2, 5, 6 очистка, промывка, внутренний осмотр, ремонт запорной арматуры | май-август | шт. | 120 |
| 12 | Ремонт пластинчатых подогревателей отопления | июнь-июль | шт. | 80 |
| 13 | Сетевые насосы № 1-6: ревизия проточной части, ревизия подшипников | август | шт. | 18 |
| 14 | Мазутной хозяйство: ревизия мазутных и дренажных насосов и подогревателей мазута | июль | шт. | 6 |
| 16 | Ремонт трубопроводов ГВС в пределах котельной. Гидравлические испытания | август | п.м. | 74 |
| 17 | Насосы ГВС № 1-3: ревизия проточной части, ревизия подшипников | май-июнь | шт. | 9 |
| 18 | Запасы мазута | август | тонн | 425 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «РТК» |
| 1 | Ремонт котлоагрегатов №№ 1,2,3,4; (ремонт обмуровки, запорной арматуры, КИП, энергосилового оборудования) | август | шт. | 4 |
| 2 | Сетевые насосы (капитальный ремонт, замена подшипников, ремонт крышек электродвигателей) | май – июнь. | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт кровли | июль | м² | 150 |
| 4 | Ремонт изоляции теплосети | июнь - август | п.м. | 100 |
| 5 | Ремонт и поверка приборов КИП и А | август | шт. | 170 |
| 6 | Ремонт и поверка приборов коммерческого учета газа | июнь | комплекта | 2 |
| 7 | Ремонт и поверка приборов коммерческого учета воды | август | комплекта | 4 |
| 8 | Ревизия, ремонт, очистка подогревателя Alfa Laval | июнь – август | шт. | 1 |
| 9 | Ревизия и ремонт автоматики регулирования и автоматики безопасности котельной с частичной заменой элементов регулирования и исполнительных механизмов | июнь - август | шт. | 30 |
| 10 | Ремонт и ревизия ГРУ, внутрикотельных газопроводов, запорной арматуры | август | комплект | 1 |
| 11 | Ремонт и ревизия внутрикотельного насосного оборудования, запорной арматуры (замена подшипников, шпилек, болтовых соединений, сальников, покраска) | июнь - август | шт. | 13 |
| 12 | Ревизия и ремонт солевого хозяйства и ХВО (окраска, теплоизоляция солевого бака, трубопровода циркуляции солевого раствора). Замена циркуляционных линий, паропровода | июнь-июль | комплект | 1 |
| 13 | Ревизия насосного оборудования солевого хозяйства | июнь - август | шт. | 2 |
| 14 | Подготовка и проведение гидравлических испытаний (ревизия и ремонт запорной арматуры на тепловых сетях) | июнь | п.м. | 5998 |
| 15 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры на внутрикотельных трубопроводах | июнь – июль | шт. | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Ремонт внешней облицовки дымовой трубы | июнь-август | м2 | 15 |
| 17 | Ремонт и замена оборудования хим. лаборатории | июнь-август |  |  |
| 18 | Проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДЕ 10-14 ГМ | июнь-июль | шт. | 1 |
| УВАУ ГА |
| Учебный городок |
| Учебный корпус № 1: |
| 1 | Промывка системы отопления | июнь |  |  |
| 2 | Ревизия, ремонт, опрессовка теплового узла | июнь |  |  |
| Учебный корпус № 2: |
| 3 | Ревизия, опрессовка теплового узла | июль |  |  |
| Тренажёрный корпус: |
| 4 | Промывка системы отопления | июнь |  |  |
| 5 | Ревизия, ремонт, опрессовка теплового узла | июнь |  |  |
| Медико-санитарная часть: |
| 6 | Частичная замена системы отопления | июнь |  |  |
| 7 | Промывка системы отопления | июль |  |  |
| 8 | Ревизия, опрессовка теплового узла | июль |  |  |
| Административное здание (штаб): |
| 9 | Ревизия, опрессовка теплового узла | август |  |  |
| Газифицированная котельная: |
| 10 | Ревизия газового оборудования | июнь |  |  |
| 11 | Ревизия КИПиА котельной | июнь |  |  |
| Инженерные сети: |
| 12 | Опрессовка вводного участка теплотрассы от городских тепловых сетей | июнь |  |  |
| Аэродромный комплекс |
| Центральная котельная: |
| 13 | Обмуровка и футеровка котлов № 1, 2, 3 | июль |  |  |
| 14 | Смена задвижек ф 150 | июль |  |  |
| 15 | Смена предохранительных клапанов | август |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт топочных проёмов | август |  |  |
| 17 | Текущий ремонт колосниковых решёток | август |  |  |
| 18 | Ревизия дымососов и дутьевых вентилятор | август |  |  |
| 19 | Ревизия трёх циркуляционных насосов | август |  |  |
| 20 | Установка подпиточного насоса | август |  |  |
| 21 | Частичный ремонт электросилового | август |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | оборудования котельной |  |  |  |
| 22 | Текущий ремонт подъёмника «Шевьева» | июль |  |  |
| 23 | Ревизия электрического тельфера для вывоза шлака | июль |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции шлаковых бункеров | июль |  |  |
| 25 | Частичный ремонт системы отопления | июль |  |  |
| Эксплуатационный район теплоснабжения № 5 Ульяновского филиала ОАО «РЭУ» «Самарский» |
| Котельная № 34, село Белый Ключ (пр-т Гая, 109) |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | май | м | 1817 |
| 2 | Замена котлов «Братск-1Г» | август | шт. | 5 |
| 3 | Ревизия насосов | июль | шт. | 7 |
| 4 | Ревизия вентиляторов | июль | шт. | 5 |
| 5 | Ремонт бетонного пола, штукатурка стен, покраска стен | август | м2 | 300 |
| 6 | Поверка газового счётчика | август | шт. | 1 |
| Котельная № 33, пос. Поливно (уголь) |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | май | м | 120 |
| 2 | Ремонт 2-х водогрейных стальных котлов | июнь | шт. | 2 |
| 3 | Ревизия сетевых насосов К 45/30 | июль | шт. | 2 |
| 4 | Ревизия вентилятора ВЦ № 3, 5 | июль | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт бетонного пола, штукатурка стен, покраска стен | август | м2 | 20 |
| 6 | Ремонт шиферной кровли на пристрое | август | м2 | 12 |
| 7 | Запас топлива 151,639 тонн на 101 день (норма запаса на 37 суток) | май | тонн | 151,64 |
| Котельная № 36 ул. Тухачевского, 46 |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | май | м | 355 |
| 2 | Замена котлов КВА | август | шт. | 2 |
| 3 | Замена ХВО | август | установка | 1 |
| 4 | Замена сетевых насосов VILO | август | шт. | 1 |
| 5 | Ревизия насосов | июль | шт. | 9 |
| 6 | Ревизия газового оборудования | июль | комплект | 1 |
| 7 | Поверка газового счётчика | август | шт. | 1 |
| 8 | Побелка помещения котельной | август | м2 | 80 |
| 9 | Покраска трубопровода и оборудования | август | м2 | 10 |

| ООО «ГК «УО Аметист» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального ото | июль | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пления |  |  |  |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 6 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт электропроводки |  | п.м |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 250 |
| 9 | Ремонт козырьков | август | м2 | 16 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «ГК «Аметист» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 156 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 156 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 156 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 495 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 156 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 13 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 258 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 1591 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | август | м2 | 731,4 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 1812,5 |
| 11 | Ремонт козырьков | август | м2 | 160,9 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 70 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 439 |
| 14 | Ремонт подъездов | август | шт. | 51 |
| 15 | Остекление | август | м2 | 9 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 156 |
| ООО «ДК «Аметист» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 2 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 2 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 2 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 10 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | август | м2 | 70 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО «УК «ГК Аметист плюс» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 9 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 9 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 9 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 9 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 15 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 9 |
| ОАО «ГУК Заволжского района» |
| 1 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 326 |
| 2 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 274 |
| 3 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 274 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 274 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 274 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | май-август | шт. | 50 |
| 7 | Ремонт электропроводки | май-август | п.м | 260 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | май-август | м2 | 1600 |
| 9 | Ремонт шиферной кровли | май-август | м2 | 120 |
| 10 | Ремонт металлической кровли | май-август | м2 | 55 |
| 11 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 600 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | май-август | п.м | 1290 |
| 13 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 33 |
| 14 | Остекление | май-август | м2 | 112 |
| 15 | Ремонт дымовентиляционных каналов | май-август | шт. | 22 |
| 16 | Ремонт подъездов | май-август | шт. | 12 |
| 17 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 282 |
| ОАО «ГУК № 2 Засвияжского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 34 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 34 |
| 3 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 34 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 30 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 7 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 131 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | август | м2 | 60 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт отмостки | август | м2 | 32 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 34 |
| ООО «Наш Дом» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 22 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 22 |
| 3 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 4 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 22 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 22 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 9 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 28 |
| ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 53 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 351 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 351 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 56 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 31 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 16 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 8 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 650 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 4250 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 430 |
| 11 | Ремонт фасадов | август | дом | 2 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 20 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 115 |
| 14 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 15 |
| 15 | Ремонт подъездов | август | ед. | 12 |
| 16 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 351 |
| ОАО «ГУК Засвияжского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального ото | август | дом | 521 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пления |  |  |  |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 521 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 521 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 623 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 521 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 73 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 354 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 871 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | август | м2 | 3126 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли | август | м2 | 130 |
| 11 | Ремонт металлической кровли | август | м2 | 27 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 860 |
| 13 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 97 |
| 14 | Ремонт отмостки | август | м2 | 35 |
| 15 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 48 |
| 16 | Ремонт подъездов | август | шт. | 80 |
| 17 | Ремонт козырьков | август | шт. | 49 |
| 18 | Остекление | август | м2 | 168 |
| 19 | Ремонт цоколя | август | м2 | 110 |
| 20 | Ремонт оконных переплётов | август | шт. | 100 |
| 21 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 521 |
| ОАО «ГУК Ленинского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 70 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 516 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 516 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 61 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 72 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май-август | дом | 27 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | май-август | шт. | 465 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май-август | п.м | 350 |
| 9 | Ремонт кровли | май-август | м2 | 4270 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | май-август | п.м | 490 |
| 11 | Ремонт фасадов | май-август | дом | 2 |
| 12 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 38 |
| 13 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 570 |
| 14 | Ремонт дымовентиляционных каналов | май-август | шт. | 31 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 616 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Альфаком-У» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 46 |
| 2 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 62 |
| 3 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 46 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 46 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 46 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 12 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 54 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 350 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 2800 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 1200 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 30 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 100 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 12 |
| 14 | Ремонт подъездов | август | шт. | 5 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 46 |
| ООО «Альфаком-Север» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 14 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 14 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 14 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 14 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | шт. | 5 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 27 |
| 7 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 50 |
| 8 | Ремонт кровли | август | м2 | 50 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 80 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 11 | Ремонт отмостки | август | м2 | 10 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | шт. | 7 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 14 |

| ООО «Альфаком-Засвияжье» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 22 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 22 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов |  | шт. | 20 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 22 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 5 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 38 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 80 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 300 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 150 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 10 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 6 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 22 |
| ООО «Альфаком-Центр» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 10 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 10 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 10 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 10 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 5 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 21 |
| 7 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 35 |
| 8 | Ремонт кровли | август | м2 | 30 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 30 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 11 | Ремонт отмостки | август | м2 | 10 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | шт. | 2 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 10 |

| ООО «ГК РЭС» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 12 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 12 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 20 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 8 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом |  |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 15 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 110 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 400 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Ремонт козырьков | август | м2 | 70 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 5 |
| 14 | Ремонт подъездов | август | шт. | 3 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 12 |

| ООО «РЭС» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 26 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 26 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 26 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 209 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 26 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 6 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 69 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 560 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 2000 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 2100 |
| 11 | Ремонт козырьков | август | м2 | 150 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 22 |
| 13 | Ремонт подъездов | август | шт. | 12 |
| 14 | Ремонт отмостки | август | м2 | 50 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 26 |

| ООО «Евро-Строй-Сервис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 11 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 11 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 11 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 17 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 11 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 13 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 150 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 100 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 11 | Остекление | август | м2 | 20 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 11 |

| ООО «Жилстройсервис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального ото | август | дом | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пления |  |  |  |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 36 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 36 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 185 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 36 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 35 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 64 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 180 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 1000 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 1080 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | ед. | 10 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | шт. | 2 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 36 |

| ООО «УК Жилстройсервис» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 84 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 84 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 84 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 481 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 84 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 84 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 179 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 1768 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 2995 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 1308 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 49 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 36,5 |
| 13 | Ремонт подъездов | август | шт. | 11 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 84 |
| ООО «ЖЭУ-6» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 6 |
| 5 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 6 |
| ООО «УК Арсенал» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 23 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 23 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 23 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | шт. | 5 |
| 5 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 6 |
| 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июль | дом | 23 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 5 |
| 8 | Ремонт электропроводки | июль | п.м | 40 |
| 9 | Ремонт кровли | июль | м2 | 400 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | июль | п.м | 450 |
| 11 | Ремонт дымовентиляционных каналов | июль | шт. | 20 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | шт. | 23 |
| ООО «ЖЭК» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 23 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 118 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 118 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 23 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 11 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май-август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | май-август | шт. | 42 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май-август | п.м | 350 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | май-август | п.м | 30 |
| 10 | Ремонт фасадов | май-август | дом | 2 |
| 11 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 3 |
| 12 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 50 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 119 |
| ООО «ЖКХ Ленинского района» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 23 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 24 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 24 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 17 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 7 |
| 7 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 4 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 650 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 384 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 2 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | ед. | 1 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 62 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 45 |
| ООО «КапиталЪ-Сервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 3 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 3 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 2 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 6 |
| 7 | Ремонт кровли | июль | м2 | 1000 |
| 8 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 1 |
| 9 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 3 |
| ООО «КапиталЪ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 7 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 7 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 7 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 14 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 7 |
| ООО УК «Созвездие» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 1 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт кровли | июль | м2 | 1560 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 1500 |
| 9 | Ремонт подъездов | август | шт. | 1 |
| 10 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «Истоки+» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 9 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 9 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 9 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 9 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт крышных котельных | август | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 300 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 280 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 31 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 50 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 9 |
| ООО «МегаЛинк» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 5 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 5 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | шт. | 39 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 5 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 5 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 193 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 261 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 320 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 250 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 3 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | шт. | 1 |
| 13 | Остекление | август | м2 | 16 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «УК МегаЛинк» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 17 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 17 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 17 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | шт. | 85 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 17 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 17 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 507 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 533 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 710 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 820 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 6 |
| 12 | Ремонт подъездов | август | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 45 |
| 14 | Остекление | август | м2 | 97 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 17 |
| ООО «КПД-2 Жилсервис» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 22 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июнь | дом | 22 |
| 3 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | шт. | 22 |
| 4 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 22 |
| ООО «СМУ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 51 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 113 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 44 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 36 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 56 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 4 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 4 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 2200 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли | август | м2 | 1500 |
| 10 | Ремонт металлической кровли | август | м2 | 80 |
| 11 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 850 |
| 12 | Ремонт фасадов | август | дом | 2 |
| 13 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Ремонт отмостки | август | м2 | 28 |
| 15 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт козырьков | август | м2 | 72 |
| 17 | Остекление | август | м2 | 66 |
| 18 | Ремонт подъездов | август | шт. | 20 |
| 19 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 113 |
| ООО «УК ЖКХ «Симбирск» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 7 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 7 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 7 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 7 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 120 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 126 |
| 10 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 7 |
| 11 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 12 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 7 |
| ООО «УК «Дом - Сервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 17 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 4 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | ед. | 2 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 10 |
| 8 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 4 |
| ООО «УК «Парк» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 15 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 6 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | ед. | 1 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 6 |
| ООО УК «Авион» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 3 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 2 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 2 |
| 5 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 15 |
| 6 | Ремонт кровли | июль | м2 | 100 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 1 |
| 8 | Ремонт фасадов | май | дом | 1 |
| 9 | Ремонт входных дверей | май | шт. | 4 |
| 10 | Ремонт отмостки | август | м2 | 100 |
| 11 | Ремонт подъездов | август | шт. | 1 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО «УК КПД-1» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 9 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 9 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 9 |
| ООО «Домострой Сервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май | дом | 1 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | май | шт. | 2 |
| 7 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «ЦЭТ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 24 |
| 2 | Промывка системы центрального | май-август | дом | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | отопления |  |  |  |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 24 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июль | шт. | 103 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 19 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май | дом | 12 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 5 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май-июль | п.м | 12100 |
| 9 | Ремонт кровли | июнь-июль | м2 | 9700 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | июнь-август | п.м | 1340 |
| 11 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 12 |
| 12 | Ремонт отмостки | май | м2 | 36 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | июнь-июль | шт. | 5 |
| 14 | Ремонт подъездов | май-август | шт. | 10 |
| 15 | Замена ввода ХВС | август | Ед. | 2 |
| 16 | Замена оконных рам на лестничных клетках | май | шт. | 10 |
| 17 | Замена мусороприёмных клапанов | июнь | шт. | 36 |
| 18 | Установка дверей в мусорокамеры | июль | шт. | 12 |
| 19 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 24 |
| ООО «УК ЦЭТ» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 9 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 9 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 9 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июль | шт. | 17 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 7 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | май | дом | 3 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май-июль | п.м | 320 |
| 9 | Ремонт кровли | июнь-июль | м2 | 560 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | июнь-август | п.м | 300 |
| 11 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 3 |
| 12 | Ремонт отмостки | май | м2 | 12 |
| 13 | Ремонт дымовентиляционных каналов | июнь-июль | шт. | 2 |
| 14 | Ремонт подъездов | май-август | шт. | 2 |
| 15 | Замена ввода ХВС | август | шт. | 1 |
| 16 | Замена оконных рам на лестничных клетках | май | шт. | 5 |
| 17 | Замена мусороприёмных клапанов | июнь | шт. | 15 |
| 18 | Установка дверей в мусорокамеры | июль | шт. | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 9 |
| ООО ЖКиСР УК «УправДом» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь-август | дом | 8 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 8 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июль | дом | 6 |
| 6 | Ремонт кровли | август | м2 | 40 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 500 |
| 8 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 2 |
| 10 | Ремонт подъездов | август | шт. | 3 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО СК «Фундамент» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 17 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-июль | дом | 17 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 17 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | шт. | 104 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 17 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 17 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 38 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 277 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 1144 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 1392 |
| 11 | Ремонт фасадов | август | дом | 1 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 31 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 111,9 |
| 14 | Ремонт подъездов | август | ед. | 8 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 17 |
| ООО «Алгоритм» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 4 | Ремонт теплоизоляции трубопрово- | июнь | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | дов центрального отопления |  |  |  |
| 5 | Ремонт подъездов | июнь | шт. | 2 |
| 6 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО УК «Фундамент-Комплекс» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 2 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь-август | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 2 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-июнь | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 2 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 300 |
| 7 | Ремонт подъездов | июль | м2 | 2 |
| 8 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО «Симбирская управляющая компания» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-июнь | дом | 2 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 2 |
| 4 | Ремонт электропроводки | июнь | п.м. | 50 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июль | дом | 2 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | май | шт. | 4 |
| 7 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 8 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО ТК «Святогор» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь-июль | дом | 3 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июль-август | дом | 3 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 3 |
| ООО «УК ТСЖ Навигатор» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Ремонт кровли | июль | м2 | 100 |
| 7 | Ремонт входных дверей | июнь | ед. | 1 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май | п.м. | 4 |
| 9 | Ремонт отмостки | июль | м2 | 25 |
| 10 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |
| ООО «Возрождение» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 6 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 6 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 6 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | ед. | 12 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 8 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | июнь | ед. | 8 |
| 7 | Ремонт отмостки | июнь | м2 | 16 |
| 8 | Ремонт электропроводки | июнь | п.м. | 106 |
| 9 | Ремонт входных дверей | май | ед. | 4 |
| 10 | Ремонт подъездов | июль | ед. | 2 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |
| ООО «Симстрой» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ООО «СК «ДОМ» |
| --- |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 3 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 3 |

| ООО «УК «ДОМ» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 4 |
| 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 3 |
| 3 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 4 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 7 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопрово- | август | дом | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | дов центрального отопления |  |  |  |
| 6 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 25 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 300 |
| 8 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 4 |
| 9 | Ремонт отмостки | август | м2 | 60 |
| 10 | Ремонт кровли | август | м2 | 350 |
| 11 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 21 |
| ООО «УК Содружество» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 8 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 8 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 8 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 38 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 8 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | июль | дом | 8 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 20 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м | 400 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 800 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м | 900 |
| 11 | Ремонт фасадов | июль | дом | 8 |
| 12 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 20 |
| 13 | Ремонт отмостки | август | м2 | 150 |
| 14 | Ремонт подъездов | август | шт. | 3 |
| 15 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 8 |

| ООО «УК «Солидарность» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 12 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 12 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 12 |
| 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | апрель | дом | 12 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 9 |
| 6 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 17 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | июль | п.м | 734 |
| 8 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 9 |
| 9 | Ремонт отмостки | август | м2 | 67 |
| 10 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 13 |

| ООО «УК «Инвестстрой М» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального ото | май | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пления |  |  |  |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май | дом | 2 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май | дом | 2 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | ед. | 4 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июль | дом | 2 |
| 6 | Ремонт кровли | июнь | м2 | 20 |
| 7 | Ремонт подъездов | июль | ед. | 5 |
| 8 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 2 |
| 9 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 2 |

| ООО «УК МЖК» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 4 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ООО «УО Партнёр» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май-август | дом | 39 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | май-август | дом | 39 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | май-август | дом | 39 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май-август | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 39 |
| 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май-август | дом | 39 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | май-август | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт электропроводки | май-август | п.м. | 3 |
| 9 | Ремонт кровли | май-август | м2 | 20 |
| 10 | Ремонт фасадов | май-август | дом | 39 |
| 11 | Ремонт отмостки | май-август | м2 | 30 |
| 12 | Ремонт входных дверей | май-август | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт подъездов | май-август | шт. | 1 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 142 |

| ООО УК «Мегаполис» |
| --- |
| 1 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «ЖКХ «Сервис» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | май | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального | июль | дом | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | отопления |  |  |  |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | май | шт. | 36 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | май | дом | 1 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 4 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 150 |
| 9 | Остекление | август | м2 | 150 |
| 10 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ООО «СтройИнвест» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | июнь | шт. | 9 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 1 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 1 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | август | шт. | 99 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 43 |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 80 |
| 10 | Остекление | август | м2 | 3 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | ед. | 1 |
| 12 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | июль | дом | 5 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов |  | шт. |  |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | июнь | дом | 5 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 5 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июль | шт. | 12 |
| 8 | Ремонт электропроводки | июль | п.м. | 78 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 124 |
| 10 | Ремонт входных дверей | июль | шт. | 12 |
| 11 | Ремонт отмостки | август | м2 | 36 |
| 12 | Ремонт дымовентиляционных каналов | август | шт. | 6 |
| 13 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «УК Чистый дом» |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | июнь | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | июль | дом | 1 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |

| ООО «Ресурс» |
| --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 2 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 3 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 5 |
| 4 | Ремонт элеваторных узлов | август | шт. | 8 |
| 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | август | дом | 5 |
| 6 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов центрального отопления | август | дом | 3 |
| 7 | Ремонт электрощитовых | июнь | шт. | 5 |
| 8 | Ремонт электропроводки | август | п.м. | 50 |
| 9 | Ремонт кровли | август | м2 | 150 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | август | п.м. | 50 |
| 11 | Ремонт входных дверей | август | шт. | 5 |
| 12 | Ремонт отмостки | август | м2 | 10 |
| 13 | Ремонт подъездов | август | шт. | 1 |
| 14 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 5 |

| ООО «Уют» |
| --- |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 2 | Опрессовка системы центрального отопления | август | дом | 1 |
| 3 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |
| ООО «Источник» |
| 1 | Оформление паспорта готовности | сентябрь | дом | 1 |